|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **А, мм** | **В, мм** | **L, мм** | **Длина кармана фильтра** | **Цена изделия** |
|
| 1 | Корпус фильтра стандартный ФВП 30-15 | 300 | 150 | 400 | 270 | по запросу |
| 2 | Корпус фильтра стандартный ФВП 40-20 | 400 | 200 | 500 | 370 | по запросу |
| 3 | Корпус фильтра стандартный ФВП 50-25 | 500 | 250 | 530 | 400 | по запросу |
| 4 | Корпус фильтра стандартный ФВП 50-30 | 500 | 300 | 560 | 430 | по запросу |
| 5 | Корпус фильтра стандартный ФВП 60-30 | 600 | 300 | 640 | 510 | по запросу |
| 6 | Корпус фильтра стандартный ФВП 60-35 | 600 | 350 | 715 | 585 | по запросу |
| 7 | Корпус фильтра стандартный ФВП 70-40 | 700 | 400 | 785 | 655 | по запросу |
| 8 | Корпус фильтра стандартный ФВП 80-50 | 800 | 500 | 785 | 760 | по запросу |
| 9 | Корпус фильтра стандартный ФВП 90-50 | 900 | 500 | 785 | 760 | по запросу |
| 10 | Корпус фильтра стандартный ФВП 100-50 | 1000 | 500 | 785 | 760 | по запросу |
| 11 | Корпус фильтра стандартный ФВП 80-50 L-880мм | 800 | 500 | 880 | 760 | по запросу |
| 12 | Корпус фильтра стандартный ФВП 90-50 L-880мм | 900 | 500 | 880 | 760 | по запросу |
| 13 | Корпус фильтра стандартный ФВП 100-50 L-880мм | 1000 | 500 | 880 | 760 | по запросу |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование** | **А, мм** | **В, мм** | **L, мм** | **Длина кармана фильтра** | **Цена изделия** |
|
| 1 | Корпус фильтра компактный ФВП 30-15 L-400мм | 300 | 150 | 400 | 300 | по запросу |
| 2 | Корпус фильтра компактный ФВП 40-20 L-400мм | 400 | 200 | 400 | 300 | по запросу |
| 3 | Корпус фильтра компактный ФВП 50-25 L-400мм | 500 | 250 | 400 | 300 | по запросу |
| 4 | Корпус фильтра компактный ФВП 40-30 L-400мм | 400 | 300 | 400 | 300 | по запросу |
| 5 | Корпус фильтра компактный ФВП 25-25 L-400мм | 250 | 250 | 400 | 300 | по запросу |
| 6 | Корпус фильтра компактный ФВП 60-35 L-400мм | 600 | 350 | 400 | 300 | по запросу |
| 7 | Корпус фильтра компактный ФВП 70-40 L-400мм | 700 | 400 | 400 | 300 | по запросу |
| 8 | Корпус фильтра компактный ФВП 80-50 L-400мм | 800 | 500 | 400 | 300 | по запросу |
| 9 | Корпус фильтра компактный ФВП 90-50 L-400мм | 900 | 500 | 400 | 300 | по запросу |
| 10 | Корпус фильтра компактный ФВП 100-50 L-400мм | 1000 | 500 | 400 | 300 | по запросу |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование** | **А, мм** | **В, мм** | **L, мм** | **Длина кармана фильтра** | **Цена изделия** |
|
| 1 | Корпус фильтра универсальный ФВП 30-15 L-710мм | 300 | 150 | 710 | 600 | по запросу |
| 2 | Корпус фильтра универсальный ФВП 40-20 L-710мм | 400 | 200 | 710 | 600 | по запросу |
| 3 | Корпус фильтра универсальный ФВП 50-25 L-710мм | 500 | 250 | 710 | 600 | по запросу |
| 4 | Корпус фильтра универсальный ФВП 50-30 L-710мм | 500 | 300 | 710 | 600 | по запросу |
| 5 | Корпус фильтра универсальный ФВП 60-30 L-710мм | 600 | 300 | 710 | 600 | по запросу |
| 6 | Корпус фильтра универсальный ФВП 60-35 L-710мм | 600 | 350 | 710 | 600 | по запросу |
| 7 | Корпус фильтра универсальный ФВП 70-40 L-710мм | 700 | 400 | 710 | 600 | по запросу |
| 8 | Корпус фильтра универсальный ФВП 80-50 L-710мм | 800 | 500 | 710 | 600 | по запросу |
| 9 | Корпус фильтра универсальный ФВП 90-50 L-710мм | 900 | 500 | 710 | 600 | по запросу |
| 10 | Корпус фильтра универсальный ФВП 100-50 L-710мм | 1000 | 500 | 710 | 600 | по запросу |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование** | **А, мм** | **В, мм** | **L, мм** | **Ширина рамки фильтра** | **Цена изделия** |
|
| 1 | Корпус фильтра компактный ФЯГ 30-15 L-200мм | 300 | 150 | 200 | 25-50 | по запросу |
| 2 | Корпус фильтра компактный ФЯГ 40-20 L-200мм | 400 | 200 | 200 | 25-50 | по запросу |
| 3 | Корпус фильтра компактный ФЯГ 50-25 L-200мм | 500 | 250 | 200 | 25-50 | по запросу |
| 4 | Корпус фильтра компактный ФЯГ 50-30 L-200мм | 500 | 300 | 200 | 25-50 | по запросу |
| 5 | Корпус фильтра компактный ФЯГ 60-30 L-200мм | 600 | 300 | 200 | 25-50 | по запросу |
| 6 | Корпус фильтра компактный ФЯГ 60-35 L-200мм | 600 | 350 | 200 | 25-50 | по запросу |
| 7 | Корпус фильтра компактный ФЯГ 70-40 L-200мм | 700 | 400 | 200 | 25-50 | по запросу |
| 8 | Корпус фильтра компактный ФЯГ 80-50 L-200мм | 800 | 500 | 200 | 25-50 | по запросу |
| 9 | Корпус фильтра компактный ФЯГ 90-50 L-200мм | 900 | 500 | 200 | 25-50 | по запросу |
| 10 | Корпус фильтра компактный ФЯГ 100-50 L-200мм | 1000 | 500 | 200 | 25-50 | по запросу |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование** | **А, мм** | **В, мм** | **L, мм** | **Ширина рамки фильтра** | **Цена изделия** |
|
| 1 | Корпус фильтра универсальный ФЯГ 30-15 L-250мм | 300 | 150 | 250 | 51-100 | по запросу |
| 2 | Корпус фильтра универсальный ФЯГ 40-20 L-250мм | 400 | 200 | 250 | 51-100 | по запросу |
| 3 | Корпус фильтра универсальный ФЯГ 50-25 L-250мм | 500 | 250 | 250 | 51-100 | по запросу |
| 4 | Корпус фильтра универсальный ФЯГ 50-30 L-250мм | 500 | 300 | 250 | 51-100 | по запросу |
| 5 | Корпус фильтра универсальный ФЯГ 60-30 L-250мм | 600 | 300 | 250 | 51-100 | по запросу |
| 6 | Корпус фильтра универсальный ФЯГ 60-35 L-250мм | 600 | 350 | 250 | 51-100 | по запросу |
| 7 | Корпус фильтра универсальный ФЯГ 70-40 L-250мм | 700 | 400 | 250 | 51-100 | по запросу |
| 8 | Корпус фильтра универсальный ФЯГ 80-50 L-250мм | 800 | 500 | 250 | 51-100 | по запросу |
| 9 | Корпус фильтра универсальный ФЯГ 90-50 L-250мм | 900 | 500 | 250 | 51-100 | по запросу |
| 10 | Корпус фильтра универсальный ФЯГ 100-30 L-250мм | 1000 | 300 | 250 | 51-100 | по запросу |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование** | **А, мм** | **В, мм** | **L, мм** | **Длина кармана фильтра** | **Цена изделия** |
|
| 1 | Корпус фильтра стандартный ФВК 100 | 100 |  | 450 | 380 | по запросу |
| 2 | Корпус фильтра стандартный ФВК 125 | 125 |  | 450 | 380 | по запросу |
| 3 | Корпус фильтра стандартный ФВК 160 | 160 |  | 450 | 380 | по запросу |
| 4 | Корпус фильтра стандартный ФВК 200 | 200 |  | 450 | 380 | по запросу |
| 5 | Корпус фильтра стандартный ФВК 250 | 250 |  | 500 | 440 | по запросу |
| 6 | Корпус фильтра стандартный ФВК 315 | 315 |  | 550 | 480 | по запросу |
| 6 | Корпус фильтра стандартный ФВК 355 | 355 |  | 550 | 480 | по запросу |
| 7 | Корпус фильтра стандартный ФВК 400 | 400 |  | 650 | 580 | по запросу |
| 8 | Корпус фильтра стандартный ФВК 450 | 450 |  | 680 | 600 | по запросу |
| 9 | Корпус фильтра стандартный ФВК 500 | 500 |  | 680 | 600 | по запросу |
| 10 | Корпус фильтра стандартный ФВК 560 | 560 |  | 680 | 600 | по запросу |
| 11 | Корпус фильтра стандартный ФВК 630 | 630 |  | 680 | 600 | по запросу |
| 12 | Корпус фильтра стандартный ФВК 710 | 710 |  | 680 | 600 | по запросу |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование** | **А, мм** | **В, мм** | **L, мм** | **Длина кармана фильтра** | **Цена изделия** |
|
| 1 | Корпус фильтра стандартный ФВ 100 | 100 |  | 150 |  | по запросу |
| 2 | Корпус фильтра стандартный ФВ 125 | 125 |  | 150 |  | по запросу |
| 3 | Корпус фильтра стандартный ФВ 160 | 160 |  | 150 |  | по запросу |
| 4 | Корпус фильтра стандартный ФВ 200 | 200 |  | 150 |  | по запросу |
| 5 | Корпус фильтра стандартный ФВ 250 | 250 |  | 150 |  | по запросу |
| 6 | Корпус фильтра стандартный ФВ 315 | 315 |  | 150 |  | по запросу |
| 6 | Корпус фильтра стандартный ФВ 355 | 355 |  | 150 |  | по запросу |
| 7 | Корпус фильтра стандартный ФВ 400 | 400 |  | 150 |  | по запросу |
| 8 | Корпус фильтра стандартный ФВ 450 | 450 |  | 250 |  | по запросу |
| 9 | Корпус фильтра стандартный ФВ 500 | 500 |  | 250 |  | по запросу |
| 10 | Корпус фильтра стандартный ФВ 560 | 560 |  | 350 |  | по запросу |
| 11 | Корпус фильтра стандартный ФВ 630 | 630 |  | 350 |  | по запросу |
| 12 | Корпус фильтра стандартный ФВ 710 | 710 |  | 400 |  | по запросу |
|  |  |  |  |  |  |  |